## 采集任务
序号 | 指标 | 指标标识
1 | 球管更换记录 | TUBE_CHANGE_REC
2 | 球管序列号 | tubeSerialNo
3 | 球管型号 | tubeModelNo
4 | 球管盒序列号 | housingSerialNo
5 | 球管盒型号 | housingModelNo
6 | 安装时间 | installedOn
7 | 最后扫描时间 | lastScanOn
8 | 累计检查病人数 | totalPatientExams
9 | 累计电流时长 | totalTubemAs
10 | 累计曝光次数 | totalSlices
11 | 累计能耗 | totalKWHours
12 | 累计扫描时长 | totalScanSeconds
13 | 扫描部位 | PER_PATIENT_INFO
14 | 检查部位 | protocol
15 | 检查开始时间 | startTime
16 | 检查结束时间 | endTime
17 | 检查编号 | examNumber
18 | 扫描方法 | scanType
19 | 扫描序列 | scanSN
20 | 阳极温度 | ANODE_TEMP
21 | 磁盘大小/使用率 | DISK_INFO
22 | 开机统计 | POWER_ON_STATS
23 | 关机统计 | POWER_OFF_STATS
24 | 校准统计 | CALIBRATION_STATS
25 | 预热统计 | PREHEAT_STATS
26 | 错误日志 | ERROR_LOG
27 | 球管打火数 | TUBE_SPITS
28 | 系统时间/主机时间 | SYSTEM_TIME
29 | 累计扫描次数
30 | 扫描次数
31 | 扫描协议
32 | 探测器机架入风口温度

## 使用说明
字段说明
字段名 | 说明
序号 | 可选，用于人工排序
指标 | 必填。本次需要采集的中文指标名称
指标标识 | 可选。根据历史经验推测的英文名、字段名或缩写，供 Agent 参考
使用说明 | 采集任务模板只表示“本次要找什么”，不要把旧表经验、路径、关键字说明填到这里
路径和关键字 | 由 Agent 在采集时结合知识库和模型推测，再调用工具验证
旧表知识库 | 请使用“采集经验库 -> 导入旧表”入口导入历史经验