## 采集任务
序号 | 指标 | 指标标识
1 | 探测器温度 | SENSOR_TEMP
2 | 总曝光时间 | TUBE_EXPOSURE_TIME
3 | 球管温度 | TUBE_TEMP
4 | 球管总功率 | TUBE_POWER
5 | 扫描间温度 | ROOM_TEMP
6 | 扫描间湿度 | ROOM_HUMIDITY
7 | 磁盘空间 | DISK_INFO
8 | 系统时间 | SYSTEM_TIME
9 | 错误日志 | ERROR_LOG
10 | 扫描部位 | PER_PATIENT_INFO
11 | 检查部位 | protocol
12 | 检查开始时间 | startTime
13 | 检查结束时间 | endTime
14 | 检查编号 | examNumber
15 | 扫描方法 | scanType
16 | 扫描序列 | scanSN
17 | 所用线圈 | scanCoil
18 | 开机时间 | POWER_ON_STATS
19 | 关机时间 | POWER_OFF_STATS
20 | 总曝光次数 | TUBE_EXPOSURE_COUNT

## 使用说明
字段说明
字段名 | 说明
序号 | 可选，用于人工排序
指标 | 必填。本次需要采集的中文指标名称
指标标识 | 可选。根据历史经验推测的英文名、字段名或缩写，供 Agent 参考
使用说明 | 采集任务模板只表示“本次要找什么”，不要把旧表经验、路径、关键字说明填到这里
路径和关键字 | 由 Agent 在采集时结合知识库和模型推测，再调用工具验证
旧表知识库 | 请使用“采集经验库 -> 导入旧表”入口导入历史经验