## 采集任务
序号 | 指标 | 指标标识
1 | 扫描部位 | PER_PATIENT_INFO
2 | 检查部位 | protocol
3 | 检查开始时间 | startTime
4 | 检查结束时间 | endTime
5 | 检查编号 | examNumber
6 | 扫描方法 | scanType
7 | 扫描序列 | scanSN
8 | 所用线圈/扫描线圈 | scanCoil
9 | 磁体压力 | MAGNET_PRESSURE
10 | 压力加热器功率 | PRESSURE_HEATER_POWER
11 | 液氦压力 | HELIUM_PRESSURE
12 | 液氦量/液氦水平 | HELIUM_LEVEL
13 | 水冷压力 | WATER_COOLING_PRESSURE
14 | 水冷温度 | WATER_COOLING_TEMP
15 | 水冷水流 | WATER_COOLING_FLOW
16 | 磁盘大小/使用率 | DISK_INFO
17 | 开机统计 | POWER_ON_STATS
18 | 关机统计 | POWER_OFF_STATS
19 | 错误日志 | ERROR_LOG
20 | 系统时间 | SYSTEM_TIME
21 | 磁体传感器温度
22 | 冷头温度
23 | 扫描次数
24 | 扫描进床体位

## 使用说明
字段说明
字段名 | 说明
序号 | 可选，用于人工排序
指标 | 必填。本次需要采集的中文指标名称
指标标识 | 可选。根据历史经验推测的英文名、字段名或缩写，供 Agent 参考
使用说明 | 采集任务模板只表示“本次要找什么”，不要把旧表经验、路径、关键字说明填到这里
路径和关键字 | 由 Agent 在采集时结合知识库和模型推测，再调用工具验证
旧表知识库 | 请使用“采集经验库 -> 导入旧表”入口导入历史经验